东湖区2021年公共场所集中空调通风系统双随机监督抽检结果公示

为保障东湖区集中空调通风系统卫生达标，东湖区卫生健康综合监督执法局于2021年8月对辖区内3户公共场所集中空调通风系统进行了双随机卫生监督抽检。经检测合格3户，合格率为100%。

公共场所集中空调通风系统双随机监督抽检合格名单：

| 序号 | 单位名称 | 开设地址 | 检测项目是否合格 （集中空调：冷却水中的嗜肺军团菌、冷凝水中的嗜肺军团菌、送风中可吸入颗粒物ＰＭ10、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β—溶血性链球菌、风管中表面积尘量、风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌市东方豪景花园酒店有限公司 | 南昌市东湖区民德路411号 | 合格 |
| 2 | 南昌好利随院酒店管理有限公司 | 南昌市东湖区沿江北大道155号水天一色5号楼（1－17层） | 合格 |
| 3 | 江西华润商业有限公司叠山路分公司 | 南昌市东湖区叠山路498号 | 合格 |