附件1-1

东湖区市政老旧燃气管道改造计划明细表

| 序号 | 行政区域 | 工程项目 | 管综办结时间 | 规划办结时间 | 交警审批完成时间 | 开挖手续办结时间 | 开工时间 | 完工时间 | 规格 | 工程量（公里） | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **东****湖****区****东****湖****区** | 阳明东路(进一附院开T-南昌大学第一附属医院调压柜) | / | / | 2022.03  | 2022.03  | 2022.03  | 2022.03  | DN200　 | 0.11 | 13.75 |
| 2 | 阳明东路(奥斯卡店门口阀门井-隆兴小区调压柜) | / | / | 2022.03  | 2022.03  | 2022.03  | 2022.03  | DN200　 | 0.12 | 15 |
| 3 | 广场北路（省府3号院开T处-省革命烈士宿舍开T处） | / | / | 2022.03  | 2022.04  | 2022.04  | 2022.04  | DN400 | 0.048 | 8.64 |
| 4 | 永外正街（郊区工商-青山路） | / | / | 2022.03  | 2022.03  | 2022.04  | 2022.04  | DN200 | 0.3 | 37.5 |
| 5 | 永外正街（贤士横街-青山路） | / | / | 2022.03  | 2022.03  | 2022.04  | 2022.04  | DN300 | 0.22 | 35.2 |
| 6 | 永外正街（南京西路-永外正街266号9#） | / | / | 2022.03  | 2022.03  | 2022.04  | 2022.04  | DN200 | 0.5 | 62.5 |
| 7 | 福州路（八一大道-省体委） | / | / | 2022.01  | 2022.02  | 2022.02  | 2022.04  | DN300 | 0.41 | 65.6 |
| 8 | 湖滨南路(阳明东路与洪都北大道交叉口-进青山湖老干部局调压柜) | / | / | 2022.03  | 2022.03  | 2022.04  | 2022.04  | DN150 | 0.2 | 21 |
| 9 | 下正街(下正街与爱国路交叉口-下正街调压柜) | / | / | 2022.04  | 2022.04  | 2022.04  | 2022.04  | DN200　 | 0.215 | 26.875 |
| 10 | 旭照路(紫金城西北门阀门井-紫金城调压柜) | / | / | 2022.04  | 2022.04  | 2022.04  | 2022.04  | DN200　 | 0.042 | 5.25 |
| 11 | 广场北路（省府3号院开T处-省府3号院调压柜） | / | / | 2022.03  | 2022.04  | 2022.04  | 2022.05  | DN400 | 0.031 | 5.58 |
| 12 | 广场北路（省革命烈士宿舍开T处-省革命烈士宿舍调压柜） | / | / | 2022.03  | 2022.04  | 2022.04  | 2022.05  | DN150 | 0.094 | 9.87 |
| 13 | 广场北路（财富广场东门阀门井开T-财富广场调压柜） | / | / | 2022.03  | 2022.04  | 2022.04  | 2022.05  | DN150 | 0.135 | 14.175 |
| 14 | 苏圃路（叠山路-中医院调压器） | / | / | 2022.03  | 2022.04  | 2022.04  | 2022.05  | DN150　 | 0.3 | 31.5 |
| 15 | 渊明北路（建德观-民德路） | / | / | 2022.04  | 2022.04  | 2022.05  | 2022.05  | DN200 | 0.45 | 56.25 |
| 16 | 董家窑路 | / | / | 2022.04  | 2022.04  | 2022.05  | 2022.05  | DN300 | 0.21 | 33.6 |
| 17 | 佘山路 | / | / | 2022.04  | 2022.04  | 2022.05  | 2022.05  | DN200 | 0.52 | 65 |
| 18 | 证券街(进紫金城调压柜开T处-证券街与夕照路交叉口) | / | / | 2022.05  | 2022.05  | 2022.05  | 2022.05  | DN300 | 0.185 | 29.6 |
| 19 | 苏圃路(江西中医学院调压柜-苏浦路与叠山路交叉口) | / | / | 2022.03  | 2022.04  | 2022.04  | 2022.05  | DN150 | 0.23 | 24.15 |
| 20 | 三经路（省投资公司-滨江宾馆） | 2022.02 | 2022.03 | 2022.04  | 2022.04  | 2022.05  | 2022.06  | DN300　 | 1.2 | 192 |
| 21 | 一经路（四纬路-阳明路） | / | / | 2022.05  | 2022.05  | 2022.05  | 2022.06  | DN200 | 0.3 | 37.5 |
| 22 | 四纬路（二经路-省委调压器） | / | / | 2022.05  | 2022.05  | 2022.05  | 2022.06  | DN300　 | 0.25 | 40 |
| 23 | 五纬路(王家庄路与五纬路交叉口-经纬府邸调压柜) | / | / | 2022.05  | 2022.05  | 2022.05  | 2022.06  | DN200　 | 0.622 | 77.75 |
| 24 | 四纬路(四纬路与二经路交叉口-省委调压柜) | / | / | 2022.05  | 2022.05  | 2022.05  | 2022.06  | DN200　 | 0.275 | 34.375 |
| 25 | 湖滨东路(湖滨东路与南京东路交叉口-水上运校湖滨东路调压柜) | / | / | 2022.06  | 2022.06  | 2022.06  | 2022.06  | DN200 | 0.1 | 12.5 |
| 26 | 二经路（爱国路—阳明路） | / | / | 2022.05  | 2022.05  | 2022.06  | 2022.07  | DN200 | 0.9 | 112.5 |
| 27 | 起凤路（青山南路—富大有路） | / | / | 2022.05  | 2022.05  | 2022.06  | 2022.07  | DN300 | 0.49 | 78.4 |
| 28 | 旭照路（证券街—富大有路） | / | / | 2022.05  | 2022.05  | 2022.06  | 2022.07  | DN200 | 0.22 | 27.5 |
| 29 | 榕门路（章江路—民德路） | / | / | 2022.05  | 2022.05  | 2022.06  | 2022.07  | DN300 | 0.47 | 75.2 |
| 30 | 榕门路（大士院路—叠山路） | / | / | 2022.05  | 2022.05  | 2022.06  | 2022.07  | DN200 | 0.35 | 43.75 |
| 31 | 石厂街（榕门路-教育出版社） | / | / | 2022.06  | 2022.06  | 2022.07  | 2022.07  | DN150　 | 0.2 | 21 |
| 32 | **东****湖****区****东****湖****区****东****湖****区****东****湖****区** | 榕门路(叠山路与榕门路交叉口阀门井-进审计局凯莱酒店和人情味调压柜) | / | / | 2022.05  | 2022.05  | 2022.06  | 2022.07  | DN200　 | 0.254 | 31.75 |
| 33 | 象山北路(进人民医院开T处-进人民医院调压柜) | / | / | 2022.05  | 2022.05  | 2022.06  | 2022.07  | DN200　 | 0.082 | 10.25 |
| 34 | 象山北路(进万家灯火开T处-进万家灯火调压柜) | / | / | 2022.05  | 2022.05  | 2022.06  | 2022.07  | DN150　 | 0.046 | 4.83 |
| 35 | 南京西路（殷家巷-恒茂城市花园） | / | / | 2022.06  | 2022.06  | 2022.07  | 2022.07  | DN300　 | 0.4 | 64 |
| 36 | 南京西路与八一大道交叉口 | / | / | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | DN300　 | 0.1 | 16 |
| 37 | 阳明路（中医学院-市交通局） | / | / | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | DN200 | 0.3 | 37.5 |
| 38 | 阳明路（爱国路-半步街） | / | / | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | DN300　 | 0.3 | 48 |
| 39 | 青山南路(青山小区路开T处-中医学院附属医院调压柜) | / | / | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | DN150 | 0.427 | 44.835 |
| 40 | 青山南路(新华社区门口阀门井开T处-化纤厂调压柜) | / | / | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | DN150 | 0.069 | 7.245 |
| 41 | 青山南路(规划路与青山路交叉口牌头西面阀门井省-劳改局东南角阀门井) | / | / | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | DN300 | 0.145 | 23.2 |
| 42 | 青山南路(省劳改局东南角阀门井-省劳改局调压柜) | / | / | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | DN200　 | 0.098 | 12.25 |
| 43 | 青山南路(青山路百货大楼阀门井-青山路百货大楼调压柜) | / | / | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | DN200　 | 0.108 | 13.5 |
| 44 | 青山南路(青山路百货大楼调压柜-石化佳苑调压柜) | / | / | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | DN100 | 0.116 | 9.28 |
| 45 | 青山南路(洪都监狱干警接待站开T处-洪都监狱干警接待站调压柜) | / | / | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | DN100 | 0.117 | 9.36 |
| 46 | 青山南路(锦和嘉园开T处-锦和嘉园调压柜) | / | / | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | DN200　 | 0.132 | 16.5 |
| 47 | 青山南路(永外正街与青山南路交叉口阀门井蓝-天碧水调压柜) | / | / | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | DN200　 | 0.301 | 37.625 |
| 48 | 青山南路(进独一处的开T-进独一处调压柜) | / | / | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | DN100 | 0.093 | 7.44 |
| 49 | 青山北路(青山北路与江纺厂前路交叉口进排涝站调压柜开T处) | / | / | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | 2022.07  | DN300 | 0.249 | 39.84 |
| 50 | 上沙窝路（三经路—滨江宾馆） | / | / | 2022.06  | 2022.07  | 2022.07  | 2022.08  | DN300 | 0.45 | 72 |
| 51 | 民德路（八一大道-江西宾馆） | / | / | 2022.06  | 2022.07  | 2022.07  | 2022.08  | DN200　 | 0.6 | 75 |
| 52 | 民德路（抚河北路—榕门路） | / | / | 2022.06  | 2022.07  | 2022.07  | 2022.08  | DN300 | 0.4 | 64 |
| 53 | 爱国路(进省委直燃机开T处-进省委直燃机调压柜 | / | / | 2022.07  | 2022.08  | 2022.08  | 2022.08  | DN150 | 0.024 | 2.52 |
| 54 | 爱国路(进江西人民医院开T处-进江西人民医院调压柜) | / | / | 2022.07  | 2022.08  | 2022.08  | 2022.08  | DN200 | 0.041 | 5.125 |
| 55 | 三经路(进省森林工业局开T-进省森林工业局调压柜) | / | / | 2022.07  | 2022.08  | 2022.08  | 2022.08  | DN150 | 0.039 | 4.095 |
| 56 | 胜利路（叠山路-阳明路） | / | / | 2022.06  | 2022.06  | 2022.07  | 2022.08  | DN150　 | 0.5 | 52.5 |
| 57 | 文教路（洪都大道-南京西路） | / | / | 2022.07  | 2022.07  | 2022.08  | 2022.08  | DN300　 | 0.8 | 128 |
| 58 | 王家庄路 | / | / | 2022.07  | 2022.07  | 2022.08  | 2022.08  | DN300 | 0.3 | 48 |
| 59 | 金袁州（叠山路-金袁州宾馆调压器） | / | / | 2022.07  | 2022.07  | 2022.08  | 2022.08  | DN200　 | 0.15 | 18.75 |
| 60 | 王家庄路(王家庄路与五纬路交叉口-江西制药厂化纤厂调压柜) | / | / | 2022.07  | 2022.07  | 2022.08  | 2022.08  | DN300 | 0.412 | 65.92 |
| 61 | 青山路（永外正街-王家庄） | / | / | 2022.08  | 2022.08  | 2022.08  | 2022.08  | DN200 | 0.32 | 40 |
| 62 | 青山北路(进排涝站调压柜开T处进排涝站调压柜) | / | / | 2022.08  | 2022.08  | 2022.08  | 2022.08  | DN150 | 0.037 | 3.885 |
| 63 | 青山北路(进硅酸盐厂开T处进硅酸盐厂调压柜) | / | / | 2022.08  | 2022.08  | 2022.08  | 2022.08  | DN200　 | 0.3 | 37.5 |
| 64 | 青山北路(青山湖工商银行开T进青山湖工商银行调压柜) | / | / | 2022.08  | 2022.08  | 2022.08  | 2022.08  | DN100 | 0.057 | 4.56 |
| 65 | 青山北路(进青山湖水厂开T处进青山湖水厂调压柜) | / | / | 2022.08  | 2022.08  | 2022.08  | 2022.08  | DN100 | 0.21 | 16.8 |
| 66 | 青山北路(进新洲防洪管理处开T处进新洲防洪管理处调压柜) | / | / | 2022.08  | 2022.08  | 2022.08  | 2022.08  | DN200　 | 0.034 | 4.25 |
| 67 | 五纬路 | / | / | 2022.08  | 2022.09  | 2022.09  | 2022.09  | DN300 | 0.2 | 32 |
| 68 | 广场北路(省府西二路—福州路） | / | / | 2022.07  | 2022.08  | 2022.08  | 2022.09  | DN150 | 0.38 | 39.9 |
| 69 | 爱国路(进南昌十中交叉口-进南昌十中调压柜) | / | / | 2022.07  | 2022.08  | 2022.08  | 2022.09  | DN200 | 0.11 | 13.75 |
| 70 | 爱国路(进东濠街开T处-进东濠街小区中国银行调压柜) | / | / | 2022.07  | 2022.08  | 2022.08  | 2022.09  | DN100 | 0.102 | 8.16 |
| 71 | 爱国路(进东濠街开T处-南昌银行东路口阀门井) | / | / | 2022.07  | 2022.08  | 2022.08  | 2022.09  | DN200 | 0.221 | 27.625 |
| 72 | 三经路(省投资公司围墙东南角阀门井-进佐岸明珠开T处) | / | / | 2022.07  | 2022.08  | 2022.08  | 2022.09  | DN200　 | 0.051 | 6.375 |
| 73 | 三经路(进佐岸明珠开T处-进佐岸明珠调压柜) | / | / | 2022.07  | 2022.08  | 2022.08  | 2022.09  | DN100 | 0.037 | 2.96 |
| 74 | 三经路(方志敏广场石碑阀门井-省投资公司围墙东南角阀门井) | / | / | 2022.07  | 2022.08  | 2022.08  | 2022.09  | DN200　 | 0.156 | 19.5 |
| 75 | 育新路（二七路-新公园路） | / | / | 2022.09  | 2022.09  | 2022.09  | 2022.09  | DN300 | 0.3 | 48 |
| 76 | 起凤路(起风路与证券街交叉口进锦苑春天调压柜) | / | / | 2022.08  | 2022.08  | 2022.08  | 2022.09  | DN200　 | 0.347 | 43.375 |
| 77 | 洪都北大道(市燃气公司阀门井-燃气公司调压柜) | / | / | 2022.09  | 2022.09  | 2022.09  | 2022.09  | DN500 | 0.224 | 44.8 |
| 78 | 叠山路(苏圃路与叠山路交叉口-进金袁州宾馆开T处) | / | / | 2022.09  | 2022.09  | 2022.09  | 2022.09  | DN400 | 0.167 | 30.06 |
| 79 | 叠山路(大众商场西南阀门井-大众商场调压柜) | / | / | 2022.09  | 2022.09  | 2022.09  | 2022.09  | DN200　 | 0.185 | 23.125 |
| 80 | 叠山路(大众商场西南阀门井-省政协调压柜) | / | / | 2022.09  | 2022.09  | 2022.09  | 2022.09  | DN200　 | 0.195 | 24.375 |
| 81 | 文教路以东小路(省广播电视大学-文教路阀门井) | / | / | 2022.09  | 2022.09  | 2022.09  | 2022.09  | DN300 | 0.168 | 26.88 |
| 82 | 子固路(进省京剧团开T处-进省京剧团调压柜) | / | / | 2022.09  | 2022.09  | 2022.09  | 2022.09  | DN200　 | 0.226 | 28.25 |
| 83 | 子固路(进东湖工商局开T-进东湖工商局调压柜) | / | / | 2022.09  | 2022.09  | 2022.09  | 2022.09  | DN150 | 0.04 | 4.2 |
| 84 | 南京西路(文教路与南京西路交叉口江西省电子仪器厂调压柜) | / | / | 2022.09  | 2022.09  | 2022.09  | 2022.09  | DN200　 | 0.111 | 13.875 |
| 85 | 苏圃路（阳明路-中山路） | 2022.03 | 2022.04 | 2022.07  | 2022.08  | 2022.09  | 2022.10  | DN300 | 1.4 | 224 |
| 86 | 章江路(章江路54号阀门井处-进歌舞团调压柜) | / | / | 2022.10  | 2022.10  | 2022.10  | 2022.10  | DN200　 | 0.187 | 23.375 |
| 87 | 章江路(章江路与下凤凰坡交叉口-福辉大厦调压柜) | / | / | 2022.10  | 2022.10  | 2022.10  | 2022.10  | DN200　 | 0.119 | 14.875 |
| 88 | 章江路(章江路与下凤凰坡交叉口-章江路与榕门路交叉口) | / | / | 2022.10  | 2022.10  | 2022.10  | 2022.10  | DN400 | 0.045 | 8.1 |
| 89 | 广场北路(福州路-八一广场） | 2022.03 | 2022.04 | 2022.08  | 2022.09  | 2022.09  | 2022.11  | DN300 | 1.1 | 176 |
| 90 | 象山北路(象山北路与叠山路交叉口-进华鑫酒店开T处) | / | / | 2022.11  | 2022.11  | 2022.11  | 2022.11  | DN300 | 0.067 | 10.72 |
| 91 | 象山北路(进华鑫酒店开T处-进华鑫酒店调压柜) | / | / | 2022.11  | 2022.11  | 2022.11  | 2022.11  | DN100 | 0.045 | 3.6 |
| 92 | 叠山路（进金袁州宾馆开T处-进金袁州宾馆调压柜） | / | / | 2022.11  | 2022.11  | 2022.11  | 2022.11  | DN150 | 0.189 | 19.845 |
| 93 | 爱国路（三经路—阳明路） | 2022.03 | 2022.04 | 2022.10  | 2022.10  | 2022.11  | 2022.12  | DN200 | 2 | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  | **东湖区市政管网小计** | **26.08** |  |

附件1-2

东湖区庭院老旧燃气管道改造计划明细表

| 序号 | 行政区域 | 工程项目 | 开工时间 | 完工时间 | 规格 | 工程量(公里) | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东湖区东湖区东湖区东湖区东湖区东湖区东湖区东湖区 | 电子仪器厂 | 2021.11.30 | 2022.03.10 | DN200 | 0.5 | 38 |
| 2 | 省建总公司 | 2022.1.1 | 2022.03.30 | DN200 | 2.2 | 167.2 |
| 3 | 金盘路以北社区（省冶金经营开发公司） | 2022.3.1 | 2022.04.20 | DN200 | 0.18 | 13.68 |
| 4 | 金盘路以北社区（市政工程处） | 2022.3.1 | 2022.04.20 | DN200 | 0.4 | 30.4 |
| 5 | 交通厅宿舍、长运汽车站 | 2022.2.20 | 2022.05.20 | DN200 | 1 | 76 |
| 6 | 二七北路江西新元技术开发公司宿舍 | 2022.2.20 | 2022.05.20 | DN150 | 0.5 | 32.5 |
| 7 | 玉泉岛大酒店 | 2022.3.1 | 2022.05.20 | DN200 | 0.3 | 22.8 |
| 8 | 商业学校 | 2022.2.20 | 2022.05.20 | DN200 | 0.3 | 22.8 |
| 9 | 干警集资宿舍 | 2022.4.20 | 2022.05.20 | DN150 | 0.24 | 15.6 |
| 10 | 省建设厅、石油公司、水产职工宿舍、省质检站宿舍、省电力监理公司 | 2022.3.1 | 2022.06.20 | DN200 | 1 | 76 |
| 11 | 二七北路晖育才苑 | 2022.3.1 | 2022.06.20 | DN200 | 0.577 | 43.852 |
| 12 | 育新路五金矿产出口公司、煤矿设计院 | 2022.3.1 | 2022.06.20 | DN200 | 1 | 76 |
| 13 | 江西医学院 | 2022.4.20 | 2022.06.20 | DN200 | 2.04 | 155.04 |
| 14 | 江医一附院 | 2022.4.20 | 2022.06.20 | DN200 | 0.5 | 38 |
| 15 | 省中医院 | 2022.4.20 | 2022.06.20 | DN200 | 0.15 | 11.4 |
| 16 | 江西医学院南院 | 2022.4.20 | 2022.06.20 | DN200 | 0.32 | 24.32 |
| 17 | 南昌实验中学 | 2022.4.20 | 2022.06.20 | DN150 | 0.2 | 13 |
| 18 | 江西家畜防检疫站宿舍 | 2022.4.20 | 2022.06.20 | DN150 | 0.3 | 19.5 |
| 19 | 物质局宿舍 | 2022.4.20 | 2022.06.20 | DN150 | 0.2 | 13 |
| 20 | 省电力学院住宅小区 | 2022.4.20 | 2022.06.30 | DN150 | 0.5 | 32.5 |
| 21 | 省电力设计院 | 2022.4.20 | 2022.06.30 | DN200 | 0.6 | 45.6 |
| 22 | 叠山路供电公司 | 2022.4.20 | 2022.06.30 | DN200 | 1.2 | 91.2 |
| 23 | 储运公司 | 2022.2.20 | 2022.07.20 | DN200 | 0.28 | 21.28 |
| 24 | 省军区营院还建房 | 2022.5.15 | 2022.07.25 | DN200 | 0.1 | 7.6 |
| 25 | 省工会干部学校 | 2022.5.15 | 2022.07.25 | DN200 | 0.4 | 30.4 |
| 26 | 人事厅 | 2022.5.15 | 2022.07.25 | DN150 | 0.2 | 13 |
| 27 | 经纬府邸 | 2022.5.20 | 2022.07.30 | DN150 | 0.9 | 58.5 |
| 28 | 省建筑机械厂 | 2022.5.20 | 2022.07.30 | DN150 | 0.4 | 26 |
| 29 | 丁公路42号省邮电供应公司 | 2022.5.20 | 2022.07.30 | DN150 | 0.12 | 7.8 |
| 30 | 富赣华庭 | 2022.5.20 | 2022.07.30 | DN200 | 0.3 | 22.8 |
| 31 | 森林工业局 | 2022.5.20 | 2022.07.30 | DN200 | 0.5 | 38 |
| 32 | 省军区一纬路、八一中学 | 2022.5.20 | 2022.07.30 | DN200 | 0.4 | 30.4 |
| 33 | 广场北路社区 | 2022.3.1 | 2022.08.20 | DN200 | 0.8 | 60.8 |
| 34 | 天骥骏园 | 2022.2.20 | 2022.08.20 | DN200 | 1.5 | 114 |
| 35 | 江中花园 | 2022.2.20 | 2022.08.20 | DN200 | 1 | 76 |
| 36 | 上营坊苏圃路社区 | 2022.6.20 | 2022.08.20 | DN200 | 0.8 | 60.8 |
| 37 | 财政厅宿舍上营坊 | 2022.6.20 | 2022.08.20 | DN200 | 0.2 | 15.2 |
| 38 | 江西中医学院文教路宿舍 | 2022.6.20 | 2022.08.20 | DN200 | 0.24 | 18.24 |
| 39 | 张家厂 | 2022.6.15 | 2022.08.25 | DN150 | 0.2 | 13 |
| 40 | 江西省公安厅消防总队宿舍 | 2022.6.15 | 2022.08.25 | DN150 | 0.36 | 23.4 |
| 41 | 地税局、财政厅宿舍 | 2022.6.15 | 2022.08.25 | DN150 | 0.4 | 26 |
| 42 | 阳明路市公交公司 | 2022.6.15 | 2022.08.25 | DN200 | 0.4 | 30.4 |
| 43 | 文教路农垦局 | 2022.6.10 | 2022.08.25 | DN200 | 0.2 | 15.2 |
| 44 | 省教委文教路宿舍 | 2022.6.15 | 2022.08.25 | DN200 | 0.136 | 10.336 |
| 45 | 省寄生虫病研究所宿舍 | 2022.6.15 | 2022.08.25 | DN200 | 0.07 | 5.32 |
| 46 | 南昌警备区机关营房 | 2022.6.12 | 2022.08.25 | DN150 | 0.8 | 52 |
| 47 | 市邮政局 | 2022.6.15 | 2022.08.25 | DN150 | 0.2 | 13 |
| 48 | 南昌市东湖区房地产经营公司 | 2022.6.15 | 2022.08.25 | DN200 | 0.8 | 60.8 |
| 49 | 中医学院 | 2022.6.1 | 2022.08.30 | DN200 | 1.2 | 91.2 |
| 50 | 南福路电力设计院宿舍 | 2022.6.10 | 2022.08.30 | DN200 | 0.44 | 33.44 |
| 51 | 省彩电中心文教路住宅区 | 2022.6.15 | 2022.08.30 | DN200 | 0.3 | 22.8 |
| 52 | 省国税局康王庙宿舍 | 2022.6.15 | 2022.08.30 | DN200 | 0.5 | 38 |
| 53 | 省财政厅康王庙 | 2022.7.20 | 2022.09.20 | DN200 | 0.2 | 15.2 |
| 54 | 洪都大道省科协宿舍 | 2022.7.20 | 2022.09.20 | DN200 | 0.28 | 21.28 |
| 55 | 省石油公司 | 2022.7.20 | 2022.09.20 | DN200 | 0.15 | 11.4 |
| 56 | 省教委宿舍 | 2022.7.20 | 2022.09.20 | DN200 | 0.2 | 15.2 |
| 57 | 市委党校罗家塘宿舍 | 2022.7.20 | 2022.09.20 | DN200 | 0.4 | 30.4 |
| 58 | 文教路89号、68号广播电视厅1-4# | 2022.7.20 | 2022.09.20 | DN200 | 0.5 | 38 |
| 59 | 文教路电信局宿舍 | 2022.7.20 | 2022.09.20 | DN200 | 0.3 | 22.8 |
| 60 | 东濠街 | 2022.7.20 | 2022.09.20 | DN200 | 0.4 | 30.4 |
| 61 | 司法厅宿舍 | 2022.7.20 | 2022.09.20 | DN200 | 0.2 | 15.2 |
| 62 | 市三建公司 | 2022.7.20 | 2022.09.20 | DN200 | 0.15 | 11.4 |
| 63 | 省物质储运公司 | 2022.7.1 | 2022.09.20 | DN200 | 0.6 | 45.6 |
| 64 | 贤士湖社区 | 2022.7.20 | 2022.09.20 | DN200 | 6 | 456 |
| 65 | 新宇房地产开发公司 | 2022.7.20 | 2022.09.20 | DN150 | 0.4 | 26 |
| 66 | 贤士花园 | 2022.7.20 | 2022.09.20 | DN200 | 0.5 | 38 |
| 67 | 塘山信用社 | 2022.7.25 | 2022.09.25 | DN200 | 0.15 | 11.4 |
| 68 | 省国际经济技术合作公司 | 2022.7.25 | 2022.09.25 | DN200 | 0.1 | 7.6 |
| 69 | 省农委、省自考办宿舍 | 2022.7.25 | 2022.09.25 | DN200 | 0.2 | 15.2 |
| 70 | 江南都市花园、二运社区 | 2022.7.25 | 2022.09.25 | DN200 | 0.22 | 16.72 |
| 71 | 南昌市第二中学 | 2022.7.15 | 2022.09.30 | DN200 | 0.3 | 22.8 |
| 72 | 皇殿侧 | 2022.7.1 | 2022.09.30 | DN200 | 2 | 152 |
| 73 | 大地龙泉湾 | 2022.7.1 | 2022.09.30 | DN200 | 1.2 | 91.2 |
| 74 | 机械工业设计院 | 2022.8.20 | 2022.10.20 | DN200 | 0.15 | 11.4 |
| 75 | 省供销公司 | 2022.8.20 | 2022.10.20 | DN200 | 0.3 | 22.8 |
| 76 | 微波通信局 | 2022.8.20 | 2022.10.20 | DN200 | 0.24 | 18.24 |
| 77 | 恒力百年 | 2022.8.20 | 2022.10.20 | DN150 | 0.2 | 13 |
| 78 | 南昌市规划设计测绘队 | 2022.8.25 | 2022.10.25 | DN150 | 0.3 | 19.5 |
| 79 | 湾里城建开发公司 | 2022.8.25 | 2022.10.25 | DN150 | 0.18 | 11.7 |
| 80 | 贤士横街宿舍 | 2022.8.25 | 2022.10.25 | DN200 | 0.1 | 7.6 |
| 81 | 梧桐小区 | 2022.8.25 | 2022.10.25 | DN200 | 0.15 | 11.4 |
| 82 | 中医院附属医院 | 2022.8.25 | 2022.10.25 | DN200 | 0.3 | 22.8 |
| 83 | 维也纳音乐花园 | 2022.8.25 | 2022.10.25 | DN200 | 0.22 | 16.72 |
| 84 | 二七北路南昌总工会宿舍 | 2022.8.25 | 2022.10.25 | DN200 | 0.2 | 15.2 |
| 85 | 省统计局、省信息中心宿舍 | 2022.8.25 | 2022.10.25 | DN200 | 0.35 | 26.6 |
| 86 | 省国防工业设计院 | 2022.8.25 | 2022.10.25 | DN200 | 0.24 | 18.24 |
| 87 | 矿治局宿舍 | 2022.8.25 | 2022.10.25 | DN200 | 0.35 | 26.6 |
| 88 | 医法检测院、区卫生局 | 2022.8.25 | 2022.10.25 | DN150 | 0.1 | 6.5 |
| 89 | 省出版社、印刷物资公司、外文书店宿舍 | 2022.8.25 | 2022.10.25 | DN150 | 0.2 | 13 |
| 90 | 市中级人民法院宿舍 | 2022.8.25 | 2022.10.25 | DN150 | 0.3 | 19.5 |
| 91 | 市规划院、建管局、建材局 | 2022.8.25 | 2022.10.25 | DN150 | 0.36 | 23.4 |
| 92 | 省物质公司 | 2022.8.25 | 2022.10.25 | DN200 | 0.2 | 15.2 |
| 93 | 三建宿舍楼 | 2022.8.25 | 2022.10.25 | DN200 | 0.24 | 18.24 |
| 94 | 电视机厂宿舍 | 2022.8.25 | 2022.10.25 | DN200 | 0.15 | 11.4 |
| 95 | 郊区农机局宿舍 | 2022.8.25 | 2022.10.25 | DN200 | 0.18 | 13.68 |
| 96 | 省旅游局宿舍 | 2022.8.25 | 2022.10.25 | DN200 | 0.12 | 9.12 |
| 97 | 省物质公司宿舍 | 2022.8.25 | 2022.10.25 | DN200 | 0.28 | 21.28 |
| 98 | 江纸社区 | 2022.6.25 | 2022.10.30 | DN200 | 1.9 | 144.4 |
| 99 | 省郊区经委文教路26号宿舍 | 2022.9.20 | 2022.11.20 | DN200 | 0.068 | 5.168 |
| 100 | 省二建三处宿舍 | 2022.9.20 | 2022.11.20 | DN200 | 0.12 | 9.12 |
| 101 | 省工商行政管理局宿舍 | 2022.9.20 | 2022.11.20 | DN200 | 0.07 | 5.32 |
| 102 | 省机械厅工具工业公司 | 2022.9.20 | 2022.11.20 | DN200 | 0.075 | 5.7 |
| 103 | 省第二制药厂 | 2022.9.20 | 2022.11.20 | DN200 | 0.2 | 15.2 |
| 104 | 省电信器材厂 | 2022.9.20 | 2022.11.20 | DN200 | 0.36 | 27.36 |
| 105 | 农委宿舍 | 2022.9.20 | 2022.11.20 | DN200 | 0.18 | 13.68 |
| 106 | 机械厅科研所 | 2022.9.20 | 2022.11.20 | DN200 | 0.24 | 18.24 |
| 107 | 恒盛公寓 | 2022.9.20 | 2022.11.20 | DN200 | 0.2 | 15.2 |
| 108 | 市工行北西办 | 2022.9.20 | 2022.11.20 | DN200 | 0.12 | 9.12 |
| 109 | 国际信托投资公司 | 2022.9.20 | 2022.11.20 | DN200 | 0.64 | 48.64 |
| 110 | 中航南祡江西分公司 | 2022.9.20 | 2022.11.20 | DN200 | 0.231 | 17.556 |
| 111 | 北京西路新魏路社区（中航江西分公司、江西人民出版社） | 2022.9.20 | 2022.11.20 | DN200 | 0.531 | 40.356 |
| 112 | 半边街江西人民出版社 | 2022.9.20 | 2022.11.20 | DN200 | 0.3 | 22.8 |
| 113 | 半边街江西农业银行 | 2022.9.20 | 2022.11.20 | DN200 | 0.2 | 15.2 |
| 114 | 明航宿舍 | 2022.9.20 | 2022.11.20 | DN200 | 0.1 | 7.6 |
| 115 | 储备局宿舍、测试宿舍 | 2022.9.20 | 2022.11.20 | DN200 | 0.25 | 19 |
| 116 | 省乡镇企业（祥和小区） | 2022.9.20 | 2022.11.20 | DN200 | 0.4 | 30.4 |
| 117 | 新魏路慧心苑小区（文化厅宿舍） | 2022.9.20 | 2022.11.20 | DN200 | 0.08 | 6.08 |
| 118 | 新魏路慧心苑小区（建校宿舍） | 2022.9.20 | 2022.11.20 | DN200 | 0.12 | 9.12 |
| 119 | 新魏路慧心苑小区（印刷厂宿舍） | 2022.9.25 | 2022.11.25 | DN200 | 0.2 | 15.2 |
| 120 | 省百货、省轻工宿舍 | 2022.9.25 | 2022.11.25 | DN200 | 0.32 | 24.32 |
| 121 | 师路兰公馆 | 2022.9.25 | 2022.11.25 | DN200 | 0.1 | 7.6 |
| 122 | 青山南路小区 | 2022.9.25 | 2022.11.25 | DN200 | 0.3 | 22.8 |
| 123 | 江西工业卫生研究所 | 2022.9.25 | 2022.11.25 | DN200 | 0.4 | 30.4 |
| 124 | 金盘路岔道口路间社区 | 2022.9.25 | 2022.11.25 | DN200 | 1 | 76 |
| 125 | 市委、儿童医院 | 2022.9.25 | 2022.11.25 | DN200 | 1 | 76 |
| 126 | 百货大楼、市百货批发宿舍 | 2022.10.25 | 2022.12.25 | DN200 | 0.4 | 30.4 |
| 127 | 二附院 | 2022.10.25 | 2022.12.25 | DN200 | 0.3 | 22.8 |
| 128 | 北京西路省政府大院 | 2022.8.25 | 2022.12.25 | DN200 | 3 | 228 |
| 129 | 青山路阳明锦城 | 2022.8.25 | 2022.12.25 | DN150 | 2 | 130 |
| 130 | 广场北路省政府大院宿舍 | 2022.10.25 | 2022.12.25 | DN200 | 0.4 | 30.4 |
| 131 | 贤士二路省委二大院 | 2022.8.25 | 2022.12.25 | DN200 | 2 | 152 |
| 132 | 育新路17-30号 | 2022.10.25 | 2022.12.25 | DN200 | 0.3 | 22.8 |
| 133 | 八一大道财富广场 | 2022.10.25 | 2022.12.25 | DN200 | 0.15 | 11.4 |
| 134 | 二七北路商业建筑设计院宿舍 | 2022.10.25 | 2022.12.25 | DN150 | 0.1 | 6.5 |
| 135 | 福州路江西省口腔医院 | 2022.10.25 | 2022.12.25 | DN200 | 0.3 | 22.8 |
| 136 | 八一大道卫生防疫站 | 2022.10.25 | 2022.12.25 | DN200 | 0.2 | 15.2 |
| 137 | 南京西路粮校宿舍 | 2022.10.25 | 2022.12.25 | DN150 | 0.2 | 13 |
| 138 | 贤士二路公安厅宿舍 | 2022.10.25 | 2022.12.25 | DN150 | 0.3 | 19.5 |
| 139 | 青山南路锦和嘉园、中大丽景 | 2022.9.25 | 2022.12.25 | DN200 | 1.5 | 114 |
| 140 | 民德路第三中学 | 2022.10.25 | 2022.12.25 | DN150 | 0.2 | 13 |
| 141 | 花园角街有色冶金设计院 | 2022.10.25 | 2022.12.25 | DN200 | 0.6 | 45.6 |
| 142 | 戴家路南昌师范附属学校及周边 | 2022.10.25 | 2022.12.25 | DN200 | 0.2 | 15.2 |
| 143 | 环湖路广电 | 2022.11.1 | 2022.12.30 | DN150 | 0.3 | 19.5 |
| 144 | 环湖路市城建局宿舍 | 2022.11.1 | 2022.12.30 | DN200 | 0.35 | 26.6 |
| 145 | 苏圃路冶金设计院宿舍 | 2022.11.1 | 2022.12.30 | DN150 | 0.4 | 26 |
| 146 | 豫章后街省政协宿舍 | 2022.11.1 | 2022.12.30 | DN150 | 0.2 | 13 |
| 147 | 右营街市二医院宿舍 | 2022.11.1 | 2022.12.30 | DN150 | 0.3 | 19.5 |
|  |  |  | 东湖区庭院管小计 | 71.618 |  |

附件1-3

东湖区违章压占燃气管道整改计划明细表

| 序号 | 编号 | 隐患地点 | 管径 | 材质 | 压力 | 中队 | 类别 | 隐患情况简述 | 隐患分级 | 计划完成时间 | 备注 | 改造预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nc2017007 | 公园路(人民公园南门)绿化服务部一门面 | 200 | 铸铁 | 低压 | 城西 | 占压 | 店面占压燃气管道 | 一般隐患 | 2022年3月 | 可通过铸改解除 |  |
| 2 | nc2017009 | 二七北路520号阳光假日大酒店院内小卖部 | 100 | 铸铁 | 低压 | 城北 | 占压 | 店面占压燃气管道 | 一般隐患 | 2022年3月 | 可通过铸改解除 |  |
| 3 | nc2017010 | 南京西路324号市中级人民法院宿舍楼1栋后 | 50 | 镀锌 | 低压 | 城北 | 占压 | 搭建房占压燃气管道 | 一般隐患 | 2022年3月 |  | 1600 |
| 4 | nc2017011 | 贤士一路31号青山湖区城建局宿舍楼后 | 100 | 铸铁 | 低压 | 城北 | 占压 | 杂物间占压燃气管道 | 一般隐患 | 2022年3月 | 可通过铸改解除 |  |
| 5 | nc2017016 | 文教路114号4单元102室住户 | 50 | 镀锌 | 低压 | 城西 | 圈占 | 矮立管被厨房包裹 | 一般隐患 | 2022年3月 |  | 1600 |
| 6 | nc2017017 | 文教路124号4单元103室住户 | 50 | 镀锌 | 低压 | 城西 | 圈占 | 矮立管被厨房包裹 | 一般隐患 | 2022年3月 |  | 1600 |
| 7 | nc2017030 | 福州路民生银行门口包封一根 | 40 | 镀锌 | 低压 | 城西 | 圈占 | 外立管包封 | 一般隐患 | 2022年3月 |  | 1600 |
| 8 | nc2017033 | 福州路名烟名茶店门口包封2根 | 40 | 镀锌 | 低压 | 城西 | 圈占 | 外立管包封 | 一般隐患 | 2022年3月 |  | 1600 |
| 9 | nc2017034 | 福州路完 美定制造型会所店门口包封一根 | 40 | 镀锌 | 低压 | 城西 | 圈占 | 外立管包封 | 一般隐患 | 2022年3月 |  | 1600 |
| 10 | nc2017035 | 福州路久本宠物店门口包封二根 | 40 | 镀锌 | 低压 | 城西 | 圈占 | 外立管包封 | 一般隐患 | 2022年3月 |  | 1600 |
| 11 | nc2017038 | 省府大院93栋靠西面房屋占压 | 100 | 铸铁 | 低压 | 城西 | 占压 | 房屋占压 | 一般隐患 | 2022年3月 | 可通过铸改解除 |  |
| 12 | nc2017039 | 福州支路28号房屋占压，外立杆被包封 | 40 | 镀锌 | 低压 | 城西 | 圈占 | 外立管包封 | 一般隐患 | 2022年3月 |  | 1600 |
| 13 | nc2018503 | 文教路77号省广电宿舍小区院内 | 100 | 铸铁 | 低压 | 城西 | 占压 | 房屋占压燃气管线 | 一般隐患 | 2022年4月 | 可通过铸改解除 |  |
| 14 | nc2018504 | 下水巷7号对面待拆迁房屋 | 110 | DN | 低压 | 城西 | 占压 | 房屋占压燃气管线 | 一般隐患 | 2022年4月 | 可通过铸改解除 |  |
| 15 | nc2018538 | 阳明东路审计局宿舍3-2 | 110 | 镀锌 | 低压 | 城北 | 圈占 | 外立管包封 | 一般隐患 | 2022年5月 |  | 1600 |
| 16 | nc2018550 | 育新路4号外贸宿舍2单元搭建，外立杆圈占40低压1根，无编号 | 40 | DN | 低压 | 城西 | 圈占 | 外立管圈占 | 一般隐患 | 2022年5月 |  | 1600 |
| 17 | nc2018551 | 育新路4号外贸宿舍3单元搭建，外立杆圈占40低压1根，无编号 | 40 | DN | 低压 | 城西 | 圈占 | 外立管圈占 | 一般隐患 | 2022年5月 |  | 1600 |
| 18 | nc2018253 | 八一大道医学院（南院）书店 | 150 | DN | 低压 | 城西 | 占压 | 书店占压 | 一般隐患 | 2022年6月 | 可铸改解除 |  |
| 19 | nc2018283 | 二七北路千花伴市场仓库 | 200 | 铸铁 | 低压 | 城西 | 圈占 | 外立管圈占 | 一般隐患 | 2022年7月 | 可铸改解除 |  |
| 20 | nc2018297 | 福州路55号口腔医院1栋西侧搭建，埋地管，无编号 | 150 | 铸铁 | 低压 | 城西 | 占压 | 房屋占压 | 一般隐患 | 2022年7月 | 可铸改解除 |  |
| 21 | nc2018299 | 福州路55号口腔医院搭建仓库，埋地管,无编号 | 100 | 铸铁 | 低压 | 城西 | 占压 | 仓库占压 | 一般隐患 | 2022年8月 | 可铸改解除 |  |
| 22 | nc2018340 | 湖滨东路省电力公司 | 100 | 铸铁 | 低压 | 城东 | 圈占 | 外立管包封 | 一般隐患 | 2022年9月 | 正改造中 |  |
| 23 | nc2019013 | 文教路郊区农业局一栋一单元，立管被矮房子占压。 | 40 | 镀锌 | 低压 | 城西 | 包封、圈占 | 立管被包封 | 一般隐患 | 2022年9月 |  | 1600 |
| 24 | nc2019016 | 环湖路43号空军08号部宿舍，杂物间占压，涉及铸铁低压150管 | 150 | 铸铁 | 低压 | 城西 | 压占 | 建筑物压占 | 一般隐患 | 2022年9月 | 可铸改解除 |  |
| 25 | nc2018405 | 南福路电子技工学校宿舍1栋 | 100 | 铸铁 | 低压 | 城西 | 占压 | 搭建建筑物 | 一般隐患 | 2022年10月 | 可铸改解除 |  |
| 26 | nc2018410 | 南京西路233号武兴小区旁搭建，低压圈占占压，无编号 | 50 | DN | 低压 | 城西 | 圈占 | 外立管圈占 | 一般隐患 | 2022年10月 |  | 1600 |
| 27 | nc2019018 | 经堂路71号平安小区新1栋西侧围墙圈占50立杆一根 | 50 | 镀锌 | 低压 | 城西 | 包封、圈占 | 立管被圈包封 | 一般隐患 | 2022年10月 |  | 1600 |
| 28 | nc2019019 | 文教支路，师大东区3栋，立管被占压。 | 50 | 镀锌 | 低压 | 城西 | 包封、圈占 | 立管被圈占 | 一般隐患 | 2022年10月 |  | 1600 |
| 29 | nc2019022 | 南福路31号园林局小区2栋1单元东侧搭建，占压低压铸铁管100及外立杆包封 | 100 | 铸铁 | 低压 | 城西 | 压占、包封 | 建筑物压占、立管被包封 | 一般隐患 | 2022年10月 | 可铸改解除 |  |
| 30 | nc2019028 | 文教路省广电宿舍，电视报社印刷厂边，矮房子对低压铸铁100管线占压 | 100 | 铸铁 | 低压 | 城西 | 压占 | 建筑物压占 | 一般隐患 | 2022年10月 | 可铸改解除 |  |
| 31 | nc2019030 | 洪都北大道省农业发展银行旁，矮房子低压PE110管线占压 | 110 | PE | 低压 | 城西 | 压占 | 建筑物压占 | 一般隐患 | 2022年10月 |  | 4000 |
| 32 | nc2018411 | 南京西路市中级人民法院4栋 | 110 | 镀锌 | 低压 | 城北 | 圈占 | 建筑物占压 | 一般隐患 | 2022年11月 |  | 4000 |
| 33 | nc2018422 | 榕门路仿古街人行道（整条） | 200 | 铸铁 | 低压 | 城西 | 占压 | 人行道占压燃气管道 | 一般隐患 | 2022年11月 | 可铸改解除 |  |
| 34 | nc2018428 | 上营坊44号一楼 | 100 | 铸铁 | 低压 | 城西 | 占压 | 房屋占压 | 一般隐患 | 2022年11月 | 可铸改解除 |  |
| 35 | nc2019034 | 文教路第二制药厂宿舍，低压铸铁50管线被圈占 | 50 | 铸铁 | 低压 | 城西 | 圈占 | 建筑物压占 | 一般隐患 | 2022年11月 | 可铸改解除 |  |
| 36 | nc2019044 | 北京西路287号2栋（育新小学宿舍）旁搭建，占压低压铸铁管100 外立杆包封 | 100 | 铸铁 | 低压 | 城西 | 压占、包封 | 建筑物压占、立管被包封 | 一般隐患 | 2022年11月 | 可铸改解除 |  |
| 37 | nc2019051 | 永外正街266号3栋|1单元电力局宿舍外立管包封 | 40 | 镀锌 | 低压 | 城北 | 疑似包封 | 店面装修外墙疑似包封 | 一般隐患 | 2022年11月 |  | 1600 |
| 38 | nc2019052 | 永外正街130号电子厂宿舍2栋1单元右边外立管 | 40 | 镀锌 | 低压 | 城北 | 疑似包封 | 被门锁住无法检测 | 一般隐患 | 2022年11月 |  | 1600 |
| 39 | nc2019053 | 永外正街120号一附医院宿舍1栋3单元外立管 | 40 | 镀锌 | 低压 | 城北 | 圈占 | 私搭房屋圈占管线 | 一般隐患 | 2022年11月 |  | 1600 |
| 40 | nc2019057 | 贤士二路180号国防工业设计院3栋4单元外立管 | 40 | 镀锌 | 低压 | 城北 | 疑似包封 | 店面装修外墙疑似包封 | 一般隐患 | 2022年11月 |  | 1600 |
| 41 | nc2018430 | 省府大院南一路京西宾馆内省人大食堂 | 150 | 铸铁 | 低压 | 城西 | 占压 | 食堂占压 | 一般隐患 | 2022年12月 | 可铸改解除 |  |
| 42 | nc2019060 | 文教北路汇源实业公司宿舍1号楼1单元 | 40 | 镀锌 | 低压 | 城北 | 圈占 | 私搭房屋圈占管线 | 一般隐患 | 2022年12月 |  | 1600 |
| 43 | nc2019061 | 二七北路606号贤湖村1栋2单元包封圈占低压 | 40 | 镀锌 | 低压 | 城北 | 圈占 | 私搭房屋圈占管线 | 一般隐患 | 2022年12月 |  | 1600 |