附表

东湖 区 2021 年第（四）季度

生活饮用水龙头水监测结果

填报单位（公章）：南昌市东湖区疾控中心 填 报 人： 刘田田

单 位 负 责 人： 赵玉静 填报时间:2021年12月31日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测点位置 | 检测指标 | 检测单位 | 第四季度检测结果 | 不合格指标 | 备注 |
| 采样日期 | 是否合格 |
| 1 | 江西财经大学地下水池（青山路校区） | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、余氯、氨氮 | 南昌市东湖区疾控中心 | 12月1日 | 是 | 无 |  |
| 2 | 江西省人民医院门诊大楼水池水 | 南昌市东湖区疾控中心 | 12月1日 | 是 | 无 |  |
| 3 | 东湖区疾控中心三楼水龙头 | 南昌市东湖区疾控中心 | 12月2日 | 是 | 无 |  |
| 4 | 江西师范大学校医院内科（青山湖校区） | 南昌市东湖区疾控中心 | 12月2日 | 是 | 无 |  |
| 5 | 中国农业银行江西省分行负一楼地下水箱 | 南昌市东湖区疾控中心 | 12月1日 | 是 | 无 |  |
| 6 | 南昌大学第一附属医院综合楼康复科水龙头 | 南昌市东湖区疾控中心 | 12月2日 | 是 | 无 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |